Ciechanowiec 2016-06-16

| Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ul. Pałacowa 5 18-230 Ciechanowiec |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Nazwa budowy: MODERNIZACJA  AMFITEATRU PRZEZNACZONEJ DLA WIDOWNI

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Modernizacja amfiteatru przeznaczonej dla widowni

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040405-04-040 | Demontaż istniejących desek - analogia krotność= 1,00 | m | 1 706,00 |
| 1.2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1518-05-020 | Dwukrotne malowanie ochronne emalią poliwinylową elementów metalowych o powierzchni do 0,25 m2 krotność= 1,00 | szt | 1 056,00 |
| 1.3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-230501-05-040 | Montaż elementów widowni, listew siedzeń z tworzyw sztucznych - wraz z transportem krotność= 1,00 | m | 1 706,00 |