Ciechanowiec, 11.10.2016 r.

AD/380/2/2016

Szanowni Państwo,

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuję niżej wyjaśnienia dotyczące SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Restaurację obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”, znak sprawy 2/2016

Pytanie 4.

Zapytania do SIWZ dot. postępowania nr 2/2016 na „Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka 
w Ciechanowcu”

- W przedmiarze robót na roboty drogowe w poz. 24 Zamawiający opisuje: „kostka kamienna rzędowa” a dalej stosuje opis dla kostki nieregularnej surowo łupanej 15/17. Proszę podać czy chodzi o kostkę nieregularną 15/17 układaną rzędowo czy o kostkę rzędową czyli ciętą, 
o równych krawędziach, w tym przypadku proszę podać wymiar kostki.

- Na nawierzchnię „Dojazd do Pałacu” Zamawiający przewidział kostkę dużą 15/17. Biorąc  pod uwagę fakt, że zwiedzający i odwiedzający wchodzą pieszo od bramy przez w/w nawierzchnię 
a tak duża kostka nieregularna jest niewygodna dla pieszych (szczególnie kobiet na obcasach), czy Zamawiający dopuszcza kostkę mniejszą tj. 8/11 razem ze zwiększeniem grubości podbudowy 
o 6 cm?

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stopnic schodów terenowych (poz. 7 d.1 przedmiaru) zamiast z tworzyw pochodzących z recyklingu Hanit, z obrzeży granitowych wytrzymałych 
i całkowicie odpornych na warunki atmosferyczne?

Odpowiedź:

Ad.1  Jest to kostka kamienna rzędowa cięta z płyt z łupanymi bokami o grubości 16 cm. Wymiar kostki wynosi 16cm x 16cm z tolerancją 15cm x 17cm stąd nazywamy ją kostką granitową szarą 15x17cm.

Ad.2 Kostka duża 15x17cm kontrastuje z sąsiednią nawierzchnią (na styku) z kostką 9x11cm 
 i niewskazane jest ujednolicenie obu nawierzchni. Stąd nie dopuszcza się zamiany kostek.

Ad.3  Zamawiający nie widzi możliwości zastosowania na schodach terenowych  obrzeży granitowych.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w przygotowywanej ofercie.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aneta Uszyńska